# ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Наконечник полимерный одноразовый Finntip 0.3-30 мкл для медицинских пипеток (Flex фил. ст. 96шт/штат.)

кат.№94056510

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика | … упаковок/штативов |
|  | Универсальные стерильные наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Диапазон дозирования | от 0.3 до 30 мкл |
|  | Размеры | Длина – 60 мм |
|  | Возможность автоклавирования | Автоклавируются штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей |
|  | Материал | Первичный химически чистый полипропилен. Наконечники не содержат красителей. Фильтр вставлен без использования фиксирующих и герметизирующих средств. |
|  | Цветовая кодировка матрицы | Желтая |
|  | Упаковка | Наконечники упакованы в штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей внутри. Для предотвращения скольжения, основание штатива имеет четыре резиновые ножки |
|  | Кол-во наконечников в штативе | 96 шт. |
| 3. | Рекомендация | Наконечник рекомендован для использования с дозаторами производителя «Термо Фишер Сайентифик». Совместное использование рекомендовано для получения стабильных и высоких точностных показателей и обеспечит полную совместимость |
| 4. | Документы |  |
|  | Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Сертификат подтверждающий стерильность и отсутствие ДНК-аз, РНК-аз, эндотоксинов | Наличие |
|  | Страна производства | Финляндия |
| 5. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Гарантия качества | наличие |